АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.11.2018 №  702

С целью улучшения состояния и надлежащего содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390,  Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, согласно приложению № 1.

2.  Утвердить прилагаемый Порядок учета и оплаты воды, израсходованной из системы централизованного водоснабжения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на противопожарные нужды, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области — начальника Отдела О.Н. Вдовенкову.

Глава муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области                                              А.Ф. Семенов

2

Приложение № 1 
к постановлению
Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области
от  19.11.2018 года  №702

Порядок
содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в границах Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Рекомендуемый Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2. Основные термины и определения

2.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
     источники противопожарного водоснабжения - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием, пожарные водоемы, иные искусственные и природные водные объекты, вода из которых используется для целей пожаротушения;

пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

противопожарное водоснабжение (далее ППВ) - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка водой пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

организация ВКХ - организация, осуществляющая эксплуатацию систем водопровода и канализации;
      содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- содержание, эксплуатацию, испытание и ремонт источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

3

- учет и порядок оплаты воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- обеспечение беспрепятственного доступа к источникам ППВ;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;
- очистку мест размещения источников ППВ и подъездных путей к ним от мусора, снега и наледи;

- немедленное уведомление противопожарной службы организациями, в ведении которых закреплены источники ППВ, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ.

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы, водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
     3.2. Организации ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
     3.3. Подразделения противопожарной службы, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, совместно с организациями ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) ведут учет количество воды, отобранной из источников ППВ для целей пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Испытание источников ППВ

4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды на цели пожаротушения с последующим сравнением фактического и нормативного расходов. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весна, осень). Испытания должны проводиться в часы максимального потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4.2. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками МЧС России.

4

4.3. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится при участии организаций ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, в соответствии с действующим законодательством.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ

5.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
    5.2. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети муниципального образования и объектов в исключительных случаях допускается при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.
Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений противопожарной службы.

5.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть проведен в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организации ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должна быть проинформирована противопожарная служба.

После окончания ремонта водопроводных сетей или пожарных гидрантов, организации ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, обязаны уведомить подразделения противопожарной службы об окончании ремонта для проведения контрольной проверки.

6. Учет источников ППВ

6.1. Организации ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, должны вести их учет.
     6.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, балансодержатели ППВ совместно с представителем противопожарной службы      и организациями ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

Организации ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, должны обеспечить постоянный контроль над исправным состоянием источников ППВ.

6.3. Организации ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, обязаны завести учетные карточки на источники ППВ, в которых указывает их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

5

Приложение № 2 
к постановлению
Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области
от _________года  № ____

Порядок
учета и оплаты воды, израсходованной из системы централизованного водоснабжения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на противопожарные нужды

1. Общие положения

1.1 Порядок по учету и оплате воды, израсходованной из системы централизованного водоснабжения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на противопожарные нужды (далее - Порядок), разработан в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года №167, Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной приказом Минпромэнерго России от 20 декабря 2004 года №172.

2. Порядок учета воды, израсходованной на противопожарные нужды

2.1. Объем воды, израсходованный на противопожарные нужды из системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, определяется расчетом или, при наличии приборов учета, по показаниям приборов.
    2.2. Объем питьевой воды, израсходованный на противопожарные нужды из системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, определяется на основании расчетов, представляемых организациями ВКХ, в ведении которых закреплены источники ППВ, а также специализированными организациями при проведении испытаний действий пожарных гидрантов, в соответствии с заключенным соглашением (договорами) в случае использования системы водоснабжения для указанных целей.
    2.3. Объем воды, израсходованный на пожаротушение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и испытания действий пожарных гидрантов, определяется исходя из следующих данных:
   2.3.1. Расход воды на пожаротушение:

- количество автоцистерн;

- вместимость автоцистерн, м3;

6

- расход воды на 1 пожарный ствол при тушении пожаров из гидрантов, на 1 пожарный кран (15 л/с);

- количество задействованных пожарных гидрантов, кранов;
- продолжительность действия пожарных гидрантов, кранов, час.

Ежемесячно (в последний рабочий день месяца) противопожарная служба обязана предоставлять в ВКХ следующую информацию:

- количество, номер, адрес задействованных пожарных гидрантов на пожар;

- количество и объем автоцистерн ПЧ, израсходованных при тушении пожара;

- расход воды на 1 пожарный ствол при тушении пожара;

- продолжительность действия пожарных гидрантов, час.

2.3.2. Расход воды на испытание действия пожарных гидрантов:

- расход воды на испытание 1 гидранта;

- количество пожарных гидрантов на системе;

- продолжительность испытания, час.

2.4. Объем воды, израсходованный на пожаротушение из внутренних систем водоснабжения, определяется абонентом системы централизованного водоснабжения по показателям приборов учета или, при их отсутствии, в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка.

По окончании пользования внутренними системами водоснабжения абонент обязан в течение суток представить в организацию ВКХ акт о снятии пломб, а также представить данные, в случае использования систем водоснабжения силами противопожарной службы в соответствии с заключенными соглашениями (договорами), и вызвать представителя организации ВКХ для опломбирования.
    2.5. Возмещение расходов по использованию воды на пожаротушение, по испытанию на водоотдачу противопожарного водоснабжения предприятию ВКХ осуществляется за счет средств местного бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области путем заключения соглашений о взаимодействии и (или) договоров.