3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области

от 14.11.2025 № 1309

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год

| №№ п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень отключаемых объектов потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» г. Демидов, ул. Хренова | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здания ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» |
| ООО «Оптимальная тепловая энергетика» |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МБОУ СШ № 1 г. Демидова. г. Демидов, ул. Вакарина | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, гидравлические испытания оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | II квартал 2 недели | текущий | МБОУ СШ № 1 г. Демидова |
| 3 | Котельная МБОУ СШ № 2 г. Демидова. г. Демидов, ул. Октябрьская | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, гидравлические испытания оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | II квартал 2 недели | текущий | МБОУ СШ № 2 г. Демидова |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» г. Демидов, ул. Хренова | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, гидравлические испытания оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | II квартал 2 недели | текущий | Общежитие, мастерские СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» |
| 5 | Котельная СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» г. Демидов, ул. Советская | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, гидравлические испытания оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здание СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» |
| 6 | Котельная СОГБОУ «Демидовская школа-интернат» г. Демидов, ул. Гаевская | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, гидравлические испытания оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здание школы-интернат, столовая, прачечная СОГБОУ «Демидовская школа-интернат» |
| ООО «Газтеплосервис» |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная МБУК ЦКС г. Демидов, Суворовский проезд, около д. 7 | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здание Демидовского ДК |
| 8 | Котельная МБДОУ д/с № 2 «Сказка» г. Демидова. г. Демидов, ул. Баррикадная, около д. 17 | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления и ГВС, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здание МБДОУ д/с № 2 «Сказка» г. Демидова |
| ООО «Технострой» |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная МБОУ Дубровская СШ Демидовского муниципального округа, д. Дубровка, ул. Школьная, д. 4 | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здание МБОУ Дубровская СШ Демидовского муниципального округа Смоленской области |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Котельная задания № 2 Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, г. Демидов, пл. Советская, д. 7 | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | задания № 2 Админист-рации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области |
| 11 | Встроенная газовая котельная МБУК ЦБС, г. Демидов, ул. Советская, д. 5 | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здание МБУК ЦБС Демидовского муниципального округа Смоленской области |
| 12 | Котельная МБДОУ д/с № 3 «Одуванчик» г. Демидова г. Демидов, ул. Октябрьская, д. 10 | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Здание МБДОУ д/с № 3 «Одуванчик» г. Демидова |
| ООО «Тепло Людям. Смоленск» |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная на твердом топливе для теплоснабжения потребителей по ул. Курортная, в п. Пржевальское Смоленской области | Химпромывка внутреннего контура котельной, теплообменников системы отопления, опрессовка оборудования, плановое техническое обслуживание оборудования | III квартал 2 недели | текущий | Два многоквартирных дома, п. Пржевальское, ул. Курортная, д. 3 и д. 5 |