|  |
| --- |
|  |

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2025 № 1029

Об утверждении Программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, в соответствии с Федеральным законом от 27. 07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1. Утвердить Программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области А.А. Романькова.

1. 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области **С.В. Николаев**

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области

от 12.09.2025 № 1029

ПРОГРАММА

проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Темапротивоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети. |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка  взаимодействия   органов  местного  самоуправления   с субъектами   теплоэнергетики   по  устранению  на   объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 12.09.2025, 04:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Администрация    муниципального   образования   «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области.Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководительпротивоаварийнойтренировки | Заместитель   Главы    муниципального   образования «Демидовский        муниципальный округ»  Смоленской   области Романьков А.А.,Генеральный директор ООО «Газтеплосервис» А.И. Курбатский |
| 6. Участникипротивоаварийнойтренировки | - ЕДДС муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области;- ведущий специалист – специалист по ГО и ЧС  Администрации                    муниципального   образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области;- отдел по градостроительной деятельности, транспорту и дорожно-коммунальному хозяйству Администрации   муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области; - сотрудники   ООО «Газтеплосервис»;- директор МБДОУ детский сад № 2 «Сказка» г. Демидова. |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 26.12.2025, 04:00 (время московское). |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9. Вводная | 09-00   час,  генеральному директору   ООО «Газтеплосервис»              (ресурсоснабжающая  организация) Курбатскому А.И.  поступил звонок от оператора  блочно-модульной котельной г. Демидов, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети.Причина  -  порыв  на   участке   тепловой   сети , протяженностью 15,5 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметр стального подающего трубопровода 76 мм. Температура наружного воздуха -35° С. |
| 10. Действия дежурного персонала блочно-модульной котельной в г. Демидове при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о        падении  давления   в   подающую   магистраль   директору ресурсоснабжающей организации.В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с директором ресурсоснабжающей организации.Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает:-   заместителю   Главы   муниципального   образования «Демидовский        муниципальный  округ»  Смоленской  области Романькову А.А.;-    дежурному  диспетчеру   ЕДДС  муниципального   образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области. |
| 11. ДействияАдминистрациимуниципальногообразования«Демидовскиймуниципальныйокруг» Смоленскойобласти: | -организовать   заседание  КЧС   муниципального  образования «Демидовский      муниципальный   округ»  Смоленской  области   с участием   генерального    директора   ООО «Газтеплосервис» Курбатским А.И.,  заместителем Главы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ»      Смоленской    области    Романьковым    А.А.   -  для    принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой сети и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры;- ввести на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный   округ»  Смоленской   области  режим   повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации;-проинформировать  руководителей   объектов   социальной инфраструктуры          муниципального   образования   «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области о создавшейся ситуации;- информация  о  принятых  решениях  и  выполненных  действиях Администрации   муниципального   образования   «Демидовский муниципальный    округ»  Смоленской   области   передаётся   в  ЕДДС муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 12. Действия персонала теплоснабжающей организации: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети):- оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ;- организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;- отключение  повреждения  по  тепломагистрали  произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения;- организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;- закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;- при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети,    организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя  с  требуемыми  параметрами,  открыть    задвижки   на подающем  и  обратном   трубопроводах,   осуществить      постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления.Информацию  о  предпринимаемых   мерах  по  восстановлению теплоснабжения    потребителей   (МБДОУ детский сад № 2 «Сказка» г.    Демидова )   передавать    в ЕДДС муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской   области   по телефону  8-(48147) 4-11-70    в    оперативном режиме. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.