КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 января  2025 года                                                                                №25 -р

Об утверждении Инструкции

о мерах пожарной безопасности

в Контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области

1. Утвердить Инструкции о мерах пожарной безопасности в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-ревизионной

комиссии муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                 Т.В. Терещенкова

Приложение

к распоряжению Контрольно-ревизионной

комиссии муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ»

Смоленской области

от 09.01.2025 №25-р

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области  (далее – Инструкция) устанавливает общие требования пожарной безопасности в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области (далее – КРК).

Инструкция является обязательной для применения всеми работниками КРК и гражданами, работающими по гражданско-правовому договору.

1.2. Действие Инструкции распространяется на помещение, расположенное в здании Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, по адресу: 216240, Смоленская область, г.Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

1.4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5. Ответственность за пожарную безопасность возлагается на Председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области (далее –Председатель КРК).

Председатель КРК отвечает за исполнение всех обязанностей по противопожарной безопасности, кроме исключений, предусмотренных далее по тексту Инструкции.

1.6. Ответственный за пожарную безопасность должен разработать памятку с выдержками из Инструкции и обеспечить ее размещение в помещении на видном месте. В памятку следует включить в том числе информацию об Ответственном за пожарную безопасность и номерах телефонов для сообщения о пожаре.

2. Требования к объекту

2.1. В помещении на видном местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.

2.2. Здание, в котором расположено помещение КРК, со стороны собственника, должно быть обеспечено огнетушителями.

2.3. Противопожарные системы и установки в здании всегда должны быть в исправном рабочем состоянии.

2.4. Над дверями или на дверях эвакуационных выходов должны быть размещены эвакуационные знаки, соответствующие определенным требованиям к ним.

2.5. Наружная пожарная лестница и ограждения на крыше здания должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие установленным требованиям.

2.6. Подъезды к зданию, в частности к пожарным лестницам и гидрантам, пути доступа подразделений пожарной охраны на этажи, кровлю, в подвальное помещение должны быть всегда свободны.

2.7. Прилегающая территория должна регулярно очищаться от мусора, сухой травы, опавших листьев. Разведение костров на ней не допускается.

2.8. После окончания работы сотрудники КРК обязаны выключить электроприборы, сплит-системы, провести осмотр помещения, закрыть окна и двери помещений.

2.9. Помещение не предназначено для ночного пребывания людей, кроме сотрудников поста охраны. Нахождение иных сотрудников и посетителей допускается с 8-00 до 22-00 часов.

2.10. Курение внутри здания не допускается. Курить разрешено на прилегающей территории в месте, оборудованном урной из негорючего материала и знаком "место для курения".

2.11. В здании единовременно может находиться не более 500 человек.

3. Требования к порядку осуществления деятельности на объекте

3.1. Собственник здания, где расположено помещение КРК, отвечает за пожарную безопасность организует и контролирует эксплуатацию оборудования в соответствии с техническими нормами и инструкциями по эксплуатации, следит за исправностью электрических приборов, электрического освещения, средств связи и сигнализации.

3.2. После окончания рабочего времени нельзя оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы, кроме дежурного освещения и систем противопожарной защиты. Исключение составляют помещения дежурной охраны.

3.3. Производственная деятельность и пожароопасные работы в здании не ведутся.

3.4. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в здании не хранятся.

3.5. Спецодежда в КРК не выдается.

3.6. В здании не ведется деятельность, в результате которой могут образоваться горючие пыль и отходы. Горючие, пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы не используются и не хранятся.

3.7. Применение открытого огня в здании не допускается, огневые и пожароопасные работы не проводятся.

3.8. В здании запрещено проводить уборку с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4. Действия при пожаре

4.1. При обнаружении пожара каждый сотрудник КРК и лица, работающие по гражданско-правовому договору, обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 101, Ответственному за пожарную безопасность и собственнику здания;

- отключить на рабочем месте оборудование, в том числе теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов;

- отключить на рабочем месте электроэнергию;

- постараться потушить пожар, если очаг возгорания небольшой;

- закрыть окна и двери;

- покинуть здание офиса согласно плану эвакуации;

- по прибытии в безопасную зону сообщить об этом Председателю КРК.

|  |  | 4.2. Председатель КРК обязан завершить все работы в вверенном помещении, в том числе: - проконтролировать отключение оборудования и электроэнергии сотрудниками, закрытие ими окон и дверей; - выполнить иные мероприятия для предотвращения развития пожара и задымления. |  |
| --- | --- | --- | --- |

4.3. Ответственный за пожарную безопасность в здании Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области обязан выполнить следующие действия.

4.3.1. Оповестить о пожаре:

- известить об этом всех лиц, находящихся в здании, и принять меры по недопущению паники;

- продублировать информацию о возникновении пожара в пожарную охрану и сообщить собственнику здания;

- проверить, что включены автоматические системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты;

- принять меры по недопущению лиц в помещение, кроме привлеченных к тушению пожара.

4.3.2. Остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях.

4.3.3. Обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

4.3.4. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. К таким действиям относятся:

- спасение людей и оказание им первой помощи;

- вызов скорой медицинской помощи или направление пострадавших в лечебные учреждения;

- удаление людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опасной зоны;

- эвакуация и защита материальных ценностей.

4.3.5. Организовать тушение пожара до приезда пожарной охраны. Ответственный за действия при пожаре:

- руководит тушением пожара до приезда пожарной охраны;

- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара.

4.3.6. Содействие пожарной охране. К таким действиям относятся:

- встреча и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии пожароопасных веществ, материалов, изделий;

- привлечение сил и средств организации к ликвидации пожара.