14

[image: image1.png]


   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДЕМИДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2026 № 85

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                               «О теплоснабжении», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руко​водствуясь Уставом муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потре​бителей, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний пе​риод на территории муниципального образования                 «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Деми​довский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муници​пальном образовании «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области на 2026-2027 гг. (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).


2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте               Администра​ции муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смолен​ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      заместителя Главы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области – начальника отдела А.А. Романькова. 
	И.о. Главы муниципального образования

«Демидовский муниципальный округ» 

Смоленской области                                                                                Т.Н. Крапивина

	5.


                                                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                                               постановлением Администрации 
                                                                               муниципального образования 
                                                                               «Демидовский муниципальный округ» 
                                                                               Смоленской области 
                                                                               от 05.02.2026 № 85
Порядок (план) действий по ликвидации последствий  ава​рийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Де​мидовский муниципальный округ» Смоленской области на 2026-2027 гг. (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий                    аварий​ных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области (в том числе с примене​нием электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - Порядок) разрабо​тан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правила​ми в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основа​нии:

Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и                   террито​рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;   
Федераль​ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.97 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного     ха​рактера»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 354);

Приказа Госстроя Российской Федерации от 20.08.2001 № 191 «Об            утвержде​нии Методических рекомендаций по техническому расследованию и учёту техноло​гических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергети​ческих организаций жилищно-коммунального комплекса»;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024            № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному                     пе​риоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному перио​ду»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев               ин​формации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по                органи​зации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, осуществляю​щими деятельность на территории муниципального образования «Демидовский му​ниципальный округ» Смоленской области (далее - ресурсоснабжающие организа​ции), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом, абонентами (потребителями коммунальных ресурсов), а также управляющими орга​низациями, обслуживающими жилищный фонд, если таковые будут осуществлять деятельность на территории муниципального образования «Демидовский муници​пальный округ» Смоленской области (далее - управляющие организации) и Админи​страцией муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смо​ленской области.

1.3. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации:
внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации                (се​ти), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженернотехнического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по                отопле​нию и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), мусороприемные камеры, мусо​ропроводы;
исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю           ком​мунальные услуги;
коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий         ис​пользования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых    до​мов, утвержденными постановлением №354, а также земельных участков и располо​женных на них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами;
коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая      энер​гия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по цен​трализованным сетям инженерно-технического обеспечения;
потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого     до​ма, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании поме​щением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;
ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от      орга​низационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуще​ствляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных вод);
система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и   теп​лопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или            приоб​ретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве соб​ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных                  предпринима​телей);
теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных             отно​шений с участием индивидуальных предпринимателей) и соответствующая утвер​жденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственни​ков или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям;
тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,              теп​лоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
централизованные сети инженерно-технического обеспечения -                совокуп​ность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отведения сточных вод из внутридомовых инженерных систем);
технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения) и эксплуатирующих их  орга​низаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персо​нал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем по​вреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;
инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов,                устанавли​вающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая;
авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств,                  применяе​мых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) вы​брос опасных веществ;
аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования),            не​контролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частично​му ограничению режима потребления тепловой энергии;
чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории,                сложив​шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распростра​нения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.

1.3.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

Авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия    жизнедея​тельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период (теп​лый период - ниже +20 °С);

Прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к  выхо​ду из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и бо​лее;

Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты,            ко​торое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 чело​век и более);

Перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с                    температур​ным графиком системы теплоснабжения;

Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший  пре​кращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горя​чее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мо​ниторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».


1.4. Основными целями настоящего Порядка являются: 


- повышение эффективности, устойчивости и надежности; 


- функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на             террито​рии муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смолен​ской области;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области;

- снижение уровня технологических нарушений на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области.

1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций и управляющих  орга​низаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водо​проводных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммуналь​ных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупрежде​нию, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабже​ния, тепловых, водопроводных и электрических сетях.

1.6. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий           яв​ляются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, с                 воевремен​ного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;                обес​печение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по               ликвида​ции технологических нарушений.

1.7. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации,               организа​ции, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно- восстановительные службы (ава​рийно-технические службы) (далее - аварийно-технические службы).

Состав аварийно-технических служб, перечень машин и механизмов,                  при​способлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руко​водителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены                аварийно-технические службы, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя орга​низации.

1.8. Общую координацию действий аварийно-технических служб по             ликвида​ции аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба муни​ципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской обла​сти.

Сведения о телефонах аварийно-технических служб уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, собственниками зданий с непосредственной формой управления, управляющими   ор​ганизациями в единую дежурно-диспетчерскую службу.

1.9. Ответственность за непредоставление коммунальных услуг,               взаимодей​ствие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций                     жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Демидоского муниципального округа определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.10. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями  ком​мунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними дого​ворами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответствен​ность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей орга​низации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксиру​ется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:


- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт             теплопо​требляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на поль​зование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляю​щих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на ис​точниках теплоснабжения;


- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:


- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий,                кон​кретизации технических средств и действий производственного персонала и спец​подразделений по локализации аварий;


- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;


- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации. 
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид          ава​рии
	Причина           возник​новения аварии
	Масштаб аварии и                    послед​ствия
	Уровень               реаги​рования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение              по​дачи электроэнер​гии
	Прекращение циркуляции              во​ды в систему отопления всех потребителей, понижение тем​пературы в зданиях, размора​живание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный локальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение              по​дачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	муниципальный локальный
	

	Порыв теп​ловых се​тей
	Предельный              из​нос сетей, гидро​динамичес-кие удары

 
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,                  пониже​ние температуры в зданиях и домах, размораживание тепло​вых сетей и отопительных ба​тарей
	муниципальный
	



Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе               мо​гут послужить:


- перебои в подаче электроэнергии;


- износ оборудования;


- неблагоприятные погодно-климатические явления;


- человеческий фактор.

3.  Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий                ава​рийных ситуаций на объектах электро – водо – газо - теплоснабжения:

Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации                           по​следствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (ал​горитмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно- дис​петчерской службы Администрации муниципального образования                   «Деми​довский муниципальный округ» Смоленской области (далее - ЕДДС), взаимодей​ствующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, при​влекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:


1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро – водо - газо - теплоснабжения:   немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной  ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.


2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчета                   фор​мирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.


3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону         ава​рийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликви​дации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных пла​нами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного само​управления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликви​дация аварийной ситуации.


4) Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с                   инструк​циями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе. 


5) Проводится сбор руководящего состава Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.


6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.


7) Руководителями ставятся задачи  оперативной группе.


8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с                  подчинен​ными, взаимодействующими органами управления  и ЕДДС.

Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и                   опе​ративное планирование действий:


1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации,                  сло​жившейся обстановки и прогнозирование ее развития.


2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.


3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.


4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся                си​лы и средства.

Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:


1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.


2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его заместителю Главы муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области – начальнику отдела жилищно-              комму​нального хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области.


После ликвидации аварийной ситуации готовятся:


- решение об отмене режима аварийной ситуации;


- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;


- документы на возмещение ущерба.
4. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении  ава​рии  создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по лик​видации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупрежде​нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области утвержденная распоряжением Администрации муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области № 75-р от 25.02.2025 (далее - Комиссия), на объектовом уровне – руководитель организации, осу​ществляющей эксплуатацию объекта.


Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:


на межмуниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных,               дис​петчеров организаций (далее ДО) (при наличии), расположенных на территории му​ниципального района, оперативного управления силами и средствами Демидовского муниципального звена Смоленской территориальной подсистемы единой государ​ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС):


на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации       муни​ципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области;


на объектовом уровне – дежурные, диспетчеры организаций (при наличии).


Размещение органов повседневного управления осуществляется на      стационар​ных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, сред​ствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется                 де​журство специалистов, операторами  котельных.


Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.


При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.


При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.
6. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации                 чрезвы​чайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:


Резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.


Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
7. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих                объек​тах и тепловых сетях


В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на                 недопу​щение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и  социально значимые объекты.


Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на                     тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).


Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.


Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных                      докумен​тов оформляемых организатором работ.


К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в                  круглосуточ​ном режиме, посменно.


О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых             сро​ках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководи​тель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента                   происше​ствия.


О сложившейся обстановке население информируется Администрацией   муни​ципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской обла​сти, эксплуатирующей организацией. 


В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к           рабо​там, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования «Деми​довский муниципальный округ» Смоленской области, председателю Комиссии, ЕДДС.


При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии                 (ава​рийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует Комиссия.
8. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических               си​стем жизнеобеспечения населения.
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок испол​нения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу ор​ганизаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуа​ции (количество населенных пунктов, жилых до​мов, котельных, водозаборов, учреждений здраво​охранения, учреждений с круглосуточным пребы​ванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспе​чения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизне​обеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий элек​тропередач и систем жизнеобеспечения при авари​ях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круг​лосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно


	Дежурные, диспет​чера, руководители объектов электро –, водо –, газо -, тепло​снабжения

	2
	Проверка работоспособности автономных источ​ников питания и поддержание их в постоянной го​товности, отправка автономных источников пита​ния для обеспечения электроэнергией котель​ных, насосных станций, учреждений здравоохра​нения, учреждений с круглосуточным пребывани​ем маломобильных групп населения;

подключение дополнительных источников энерго​снабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч*+

(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-технические звенья, группы


	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС  об аварии на комму​нальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до заместителя Главы му​ниципального образования «Демидовский муници​пальный округ» Смоленской области и руководи​теля рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Инспектор ЕДДС

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функциони​рования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабже​ния и выдача рекомендаций в администрации и ДО муниципального образования округа.
	Ч + 2ч.00мин.
	Рабочая и Оператив​ная группа

	5
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч. 30 мин.
	Руководитель опера​тивной группы

	6
	Задействование сил и средств для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооруже​ний.
	Ч+2ч. 30 мин.
	По решению рабочей группы и заместите​ля Главы муници​пального образова​ния «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области – начальни​ка отдела жилищно-коммунального хо​зяйства Администра​ции муниципального образования «Деми​довский муници​пальный округ» Смоленской области

	7
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных по​следствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенци​ально опасных предприятий, предприятий с без​остановочным циклом работ, котельных, учрежде​ний здравоохранения, учреждений с круглосуточ​ным пребыванием маломобильных групп населе​ния, попадающих в зону возможной аварийной си​туации.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Руководитель рабо​чей группы

	8
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	9
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспече​ния.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Руководитель Опера​тивной группы

	10
	Оповещение населения об аварии на коммуналь​ных системах жизнеобеспечения (при необходимо​сти)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Инспектор ЕДДС

	11
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объек​тов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабо​чей и  оперативной группы

	12
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспе​чения сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии ре​зервного топлива.
	Через каждые

1 час (в течение первых суток)

2 часа

( в последую​щие сутки).
	Инспектор ЕДДС и оперативная группа

	13
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликви​дации аварии.
	Руководитель Опера​тивной группы

	14
	Проведение мероприятий по обеспечению обще​ственного порядка и обеспечение беспрепятствен​ного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	МО МВД России «Велижский»

	15
	Доведение информации до  рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости при​влечения дополнительных сил и средств.


	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Опера​тивной группы

	16
	Привлечение дополнительных сил и средств, необ​ходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч + 3ч.00 мин
	По решению  рабо​чей группы


*Ч – время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании     «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 - 2027 гг. (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) 









